Bsa I产品说明书

| 产品名称 | 货号 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| Bsa I, 10U/μL | M111A01 | 50 μL |
|  | M111A02 | 100 μL |
|  | M111A03 | 200 μL |
|  | M111A04 | 500 μL |

产品描述

本产品是一系列经过基因工程重组的快速限制制性内切酶，适用于质粒、PCR产物以及基因组DNA等的快速酶切，其识别序列和切割位点如下：

5'...G G T C T C(N)1...3'

3'...C C A G A G(N)5...5'

本产品为GMP级产品，为无色透明溶液，经检测不含DNA酶、RNA酶污染，并且宿主核酸残留检测符合标准。

产品信息

| - 产品名称 | - Bsa I |
| --- | --- |
| - 来源 | - 重组大肠杆菌 |
| - 活性单位定义 | - 37℃条件下，1小时内完全切割1 μg λDNA所需要的酶量定义为1个U。 |
| - 储存缓冲液 | 10 mM Tris-HCl(25℃，pH 7.4)，200 mM NaCl，0.1 mM EDTA，1 mM DTT，200 μg/ml OsrHSA，50% Glycerol |
| - 储存条件 | - -20℃保存 |

运输和储存

可在-20℃保存两年，≤ 0℃运输。

产品适用范围

- 酶切质粒制备末端为poly(A/T/C/G)的线性化DNA片段；

- 酶切DNA获得特定的粘性末端；

- 分子克隆；

- 限制性酶切片段多态性检测；

建议反应体系

| 组分 | 体积（μL） | 终浓度 |
| --- | --- | --- |
| 10 × Cut Buffer | 2 | 1× |
| BsaI ,10U/μL | 1 μL | 1 U/μL |
| 模板DNA | 1-2 μg | 50~ 100 ng/μl |
| RNase free H2O | Up to 20 μL | - |

反应条件：37℃反应5~15 min（质粒），或15~30 min（PCR产物），或基因组DNA（30~60min）反应完成后 80℃孵育 20min 可终止反应。

注意事项

- 限制性内切酶添加体积不超过反应体积的1/10；

- 甘油浓度超过5%时容易产生星活性；

- 酶量：DNA低于推荐比例可能出现切刻活性。

- 为了您的安全和健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作；

- 3h温育未表现星活性，更长时间酶切可能出现星活性。