Multiplex PCR Mix产品说明书

产品信息

| 产品名称 | 货号 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| Multiplex PCR Mix | F112A01 | 1 mL |
|  | F112A02 | 5 mL |
|  | F112A03 | 10 mL |

产品描述

- 本产品由一管2× PCR Mix 组成，可检测到20拷贝的质粒模板或 0.1 ng人基因组DNA。产品中含有UDG酶抗污染体系，支持多重探针检测。本产品为透明无色水溶液，经检测不含DNA酶、RNA酶污染，并且宿主核酸残留检测符合标准。

反应体系（20μL/反应）

| 组分 | 浓度 | 用量 | 终浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 × PCR Mix | 2 × | 10 µL | 1 × |
| 上游引物 | 10 µM | － | 0.2-0.8 µM* |
| 下游引物 | 10 µM | － | 0.2-0.8µM* |
| 探针 | 10 µM | － | 0.2 µM* |
| DNA模板* | － | ≥1 μL | － |
| 无菌水 | － | Up to 20 µL | N/A |

注：*可根据实际情况调整引物探针终浓度，单重与多重所需的引物浓度可根据实验需求自行调整。模板的添加量根据客户样品需求自行调整。

反应条件

PCR扩增程序

| 步骤 |  | 温度 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1循环 | 热激活 | 95℃ | 2 min* |
| 45循环 | 变性 | 95℃ | 15 sec |
|  | 退火/延伸 | 60℃ | 45 sec |

注：*热启动时间可根据序列实际情况进行调整，一般调整范围为30sec-3min。

运输和储存

本产品随干冰运输。所有组分可在-15℃~ -25℃保存。有效期为24个月。

注意事项

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。

- 可以室温溶解，溶解后宜存放于冰盒内或冰浴上，使用完毕后宜立即置于-20ºC保存。

- 保持实验环境和实验耗材无核酸残留。实验前使用 UV 照射工作区域，减少核酸污染。

- 使用无核酸的枪头及耗材。

- 确保PCR反应的其它组分，包括引物、探针、水等没有外源核酸污染，避免假阳性的结果。